Eszközpark

Klímakamra – Angelantoni Anyvib 1200-10

- Méretek:

1000×1090×1130 mm

- Hőmérséklet tartomány:

-75 °C … +180 °C

- Hőmérséklet pontosság:

±0.1 °C … ±0.8 °C

- Hőmérsékletváltozási sebesség:

10 °C/min

- Nedvességtartomány:

10 % … 98 %

- Kombinálható:

TV 5500 LS rázópaddal

Rázógép – TIRA TV5500LS

- Maximum terhelhetőség:

54 kg

- Maximum löket:

50.8 mm

- Maximális frekvencia:

DC – 3000 Hz

- Legnagyobb erők:

4000 N (szinusz)

4000 N (random)

8000 N (sokk)

- Össztömeg:

750 kg

Hősokk kamra – Angelantoni CST-320/2T

- Méretek:

700×700×650 mm

- Hőmérséklettartomány:

  - Felső kamrában:

+70 °C ... +220 °C

  - Alsó kamrában:

+60 °C ... -80 °C

- Hőmérsékletpontosság:

±1 °C

- Kosár mérete:

320 Liter

- Kosár mozgatási ideje:

<10 s

Sópermet kamra – Sheen Fogmaster Cyclic FMS-1000

- Méretek:

1120×780×935 mm

- Névleges kapacitás:

1000 Liter

- Vizsgálati mód:

Ciklikusan programozható

- Hőmérséklettartomány:

Környezeti ... +60 °C